Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 декабря 1994 г. N 761

	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПРИКАЗ от 6 декабря 1994 г. N 17-48
	О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ ЗДАНИЙ И
	СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14.10.94 N 1170 "Об
	утверждении Положения о Министерстве 	строительства	 Российской Федерации" в целях
	повышения эффективности работы по расследованию причин аварий 	зданий	 и 	сооружений	 на
	территории Российской Федерации приказываю:

	1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расследования причин аварий 	зданий	 и
	сооружений,	 их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации.

	2. Главной инспекции Госархстройнадзора (Немерцев):

	вести регулярный учет аварий, происходящих на территории Российской Федерации, анализ
	материалов их расследования с подготовкой в необходимых случаях предложений по внесению
	изменений в нормативную и проектную документацию;

	обеспечить составление ежегодного технического обзора причин произошедших аварий и
	информирование предприятий, учреждений, организаций и объединений о причинах аварий и мерах
	по их предупреждению;

	оказывать необходимую методическую помощь территориальным органам исполнительной
	власти субъектов Российской Федерации, органам Госархстройнадзора России по вопросам
	расследования причин аварий зданий и сооружений.

	3. Не применять на территории Российской Федерации Постановление Госстроя СССР от 5
	июня 1986 г. N 76 "Об утверждении Положения о порядке расследования причин аварий зданий,
	сооружений, их частей и конструктивных элементов".

	4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Хихлуху
	Л.В.

	Министр 	строительства

	Российской Федерации

	Е.В.БАСИН

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	Приложение

	к Приказу Минстроя России

	от 6 декабря 1994 г. N 17-48

	ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ ЗДАНИЙ И
	СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	I. Общие положения

	1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации и проведению расследования
	причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, произошедших в
	процессе строительства, реконструкции, расширения, капитального ремонта (в дальнейшем -
	строительства) и эксплуатации, а также порядок передачи донесений об авариях, оформления и
	направления в соответствующие органы материалов по результатам расследования.

	2. Обязательному расследованию в соответствии с настоящим Положением подлежат аварии на
	всех зданиях и сооружениях 1 и 2 классов по степени ответственности (СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и
	воздействия", утвержден Постановлением Госстроя СССР от 29 августа 1985 г. N 135), за
	исключением объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России и Госатомнадзору России, а также
	объектов военного и специального назначения Министерства обороны Российской Федерации,
	Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Министерства внутренних дел
	Российской Федерации, Федерального агентства правительственной связи и информации.

	Расследование проводится независимо от источников финансирования и назначения
	строящихся объектов, форм собственности и ведомственной принадлежности участников
	строительства и эксплуатационных организаций.

	Расследование причин аварий на зданиях и сооружениях 3 класса может проводиться по
	решению территориальных органов исполнительной власти, министерств и ведомств Российской
	Федерации.

	3. Под аварией понимается обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его части или
	отдельного конструктивного элемента, а также превышение ими предельно допустимых деформаций,
	угрожающих безопасному ведению работ и повлекших приостановку строительства (эксплуатации)
	объекта или его части (в дальнейшем - авария здания).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	В понятие аварии входят также обрушения и повреждения зданий и сооружений, произошедшие
	в результате природно-климатических воздействий (землетрясение, ветровой напор, снеговая
	нагрузка и т.д.), интенсивность которых не превышала расчетных значений.

	4. Целью расследования причин аварий зданий является установление факторов, вызвавших
	аварии, их обобщение, учет и анализ с разработкой предложений и принятием мер по
	предупреждению аварий путем корректировки нормативной и проектной документации, подготовки
	методических документов по 	проектированию,	 строительству и эксплуатации зданий и сооружений,
	учитывающих характер и частоту повторения выявленных причин аварий, широкого
	информирования участников строительства и эксплуатационных организаций о причинах
	произошедших аварий и мерах по их предупреждению.

	5. В зависимости от масштабов и степени последствий аварии зданий подразделяются на
	аварии первой и второй категорий.

	К авариям первой категории относятся обрушения зданий и сооружений или их частей
	(разрушение наземных строительных конструкций, подземных транспортных и гидротехнических
	сооружений, прорыв плотин, дамб, резервуаров и т.п.), вызвавшие нарушение функционирования
	других отраслей народного хозяйства, повлекшие гибель двух и более человек, а также обрушения с
	количеством пострадавших более пятнадцати человек. Авария первой категории классифицируется
	как чрезвычайная ситуация.

	К авариям второй категории относятся обрушения или повреждения зданий, сооружений, их
	частей или отдельных конструктивных элементов, угрожающие безопасному ведению работ и не
	попавшие в разряд аварий первой категории.

	6. Руководители предприятий, учреждений, организаций и объединений, осуществляющие
	строительство, реконструкцию, расширение, капитальный ремонт и эксплуатацию здания или
	сооружения, на котором произошла авария, обязаны принять в первую очередь необходимые меры по
	спасению пострадавших и оказанию им помощи, а также по предотвращению дальнейшего
	распространения разрушений, пожара, установлению границ опасной зоны и ограничению доступа в
	нее людей.

	II. Передача донесений об авариях

	7. Руководители предприятий, учреждений, организаций и объединений, осуществляющие
	строительство, реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или эксплуатацию здания или
	сооружения, на котором произошла авария, должны немедленно передать донесения в
	территориальные органы исполнительной власти <*>, в соответствующие органы
	Госархстройнадзора России республик, краев, областей, автономной области, автономных округов,
	городов Москвы и Санкт-Петербурга, в вышестоящие органы по ведомственной подчиненности, а по
	авариям первой категории - кроме того в органы прокуратуры по месту, где произошла авария.

	Указанные органы Госархстройнадзора России в суточный срок передают донесения в Главную
	инспекцию Госархстройнадзора России.

	Передача донесений может производиться по телефонным, телеграфным и радио- каналам связи
	с использованием различных систем передачи информации (модемной, телекодовой, факсимильной

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	и т.д.).

	--------------------------------

	<*> По авариям первой категории - в соответствующие органы исполнительной власти
	республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
	Петербурга, по авариям второй категории - в соответствующие органы исполнительной власти
	городов и районов.

	8. В донесении должны содержаться следующие сведения: полное наименование и техническая
	характеристика объекта, наименование организаций заказчика, подрядчика, проектировщика или
	эксплуатационной организации, место расположения объекта (почтовый или строительный адрес),
	дата и время аварии, характер и объем разрушений, сведения о пострадавших и погибших,
	обстоятельства, при которых произошла авария, сведения о назначении местной комиссии и
	вероятной причине аварии.

	9. Органы исполнительной власти республик, краев, областей, автономной области,
	автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с Постановлением
	Правительства Российской Федерации "Об организации в Российской Федерации обмена
	информацией о чрезвычайных ситуациях" от 25 марта 1992 г. N 190 в установленном порядке
	представляют информацию об авариях первой категории в Министерство Российской Федерации по
	делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
	бедствий.

	III. Расследование причин аварий

	10. Расследование причин аварий производится техническими комиссиями, а в случаях, когда
	необходима срочная разборка обрушившихся конструкций для спасения пострадавших или
	возобновления безопасной эксплуатации зданий и сооружений, до начала работы технических
	комиссий создаются местные комиссии предварительного расследования причин аварий.

	Расследование аварий, связанных с повреждением или обрушением отдельного
	конструктивного элемента, не сопровождавшихся несчастными случаями, а также аварий на объектах
	3 класса по степени ответственности, допускается проводить только местными комиссиями.

	11. Местные комиссии назначаются немедленно после аварии руководителями генеральных
	подрядных организаций, а также действующих предприятий, организаций, учреждений,
	совмещающих функции заказчика и подрядчика, или эксплуатирующих здания, сооружения.

	В состав местных комиссий включаются представители генподрядной и субподрядных
	организаций, проектной организации, разработавшей проект, заказчика или эксплуатационной
	организации.

	Председатель местной комиссии назначается руководителем предприятия, учреждения,
	организации или объединения, создавшего указанную комиссию.

	К работе в составе комиссии могут также привлекаться на договорной основе
	высококвалифицированные специалисты научно-исследовательских и проектных организаций.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	12. Местная комиссия до начала работы технической комиссии должна:

	организовать оказание первой помощи и эвакуацию пострадавших;

	произвести осмотр обрушившихся (поврежденных) конструкций и зафиксировать их положение
	(на фотографиях, фотопленках и т.д.);

	принять меры по предотвращению дальнейшего распространения разрушений, обеспечению
	безопасного ведения работ при разборке или временном креплении (усилении) конструкций,
	ограничению доступа людей в зону аварии;

	опросить очевидцев аварии, установить вероятные причины ее возникновения.

	Для восстановления здания, сооружения производится разборка обрушившихся конструкций,
	освобождение проездов и неповрежденного технологического оборудования; разобранные
	конструкции сохраняются для дальнейшего их обследования технической комиссией.

	13. Местная комиссия составляет акт предварительного расследования аварии по форме
	согласно Приложению 1, который передается руководителю предприятия, учреждения, организации,
	объединения, назначившего комиссию, а в дальнейшем - также председателю технической комиссии.

	В случаях, когда расследование производится только местной комиссией, организация работы
	комиссии и оформление документов осуществляется в порядке, предусмотренном для технической
	комиссии.

	14. Технические комиссии по расследованию причин аварий назначаются в срок не более трех
	суток с момента аварии.

	При авариях первой категории технические комиссии назначаются:

	министерствами и ведомствами Российской Федерации по строящимся и эксплуатируемым
	объектам им подведомственным;

	соответствующими органами исполнительной власти республик, краев, областей, автономной
	области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, городов республиканского,
	краевого, областного подчинения по всем другим объектам, независимо от источников их
	финансирования и форм собственности.

	При авариях второй категории технические комиссии назначаются:

	министерствами и ведомствами Российской Федерации по строящимся и эксплуатируемым
	объектам им подведомственным;

	соответствующими органами исполнительной власти городов и районов по всем другим
	строящимся и эксплуатируемым объектам, независимо от их источников финансирования и форм
	собственности.

	15. В состав технических комиссий при расследовании аварий первой категории включаются
	представители соответствующих министерств и ведомств, предприятий, учреждений, организаций и
	объединений, на объектах которых произошла авария, органов исполнительной власти республик,
	краев, областей, автономной области, автономных округов, городов и районов, генеральной
	подрядной строительной (строительно-монтажной, ремонтно-строительной) организации,
	генеральной проектной организации, субподрядных строительно-монтажных и проектных
	организаций, заказчика (инвестора), при необходимости - предприятий - поставщиков строительных

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	изделий, конструкций и оборудования, а также специалисты органов МЧС по согласованию с ними.

	16. В состав технических комиссий при расследовании аварий второй категории включаются
	представители соответствующих министерств и ведомств, предприятий, учреждений, организаций и
	объединений, на объектах которых произошла авария, органов исполнительной власти городов и
	районов, генеральной подрядной строительной (строительно-монтажной, ремонтно-строительной)
	организации, проектной организации, соответствующих субподрядных строительно-монтажных
	организаций, заказчика (инвестора), при необходимости - предприятий - поставщиков строительных
	изделий, конструкций и оборудования.

	17. Председатель технической комиссии по расследованию причин аварии назначается органом,
	создавшим комиссию. Этим же органом устанавливается срок проведения указанного расследования.

	18. Техническая комиссия в процессе расследования причин аварий:

	проводит осмотр здания, сооружения, на котором произошла авария;

	анализирует представленные материалы и акт местной комиссии;

	устанавливает на основе произведенного анализа причины, вызвавшие аварию;

	подготавливает рекомендации по ликвидации последствий аварии.

	Техническая комиссия выполняет другие работы, необходимость в проведении которых
	выявляется в ходе расследования аварии.

	По результатам работы технической комиссии составляется акт расследования причин аварии
	по форме, согласно Приложению N 2.

	19. Техническая комиссия имеет право организовывать рабочие подкомиссии для детального
	изучения отдельных вопросов и по согласованию с органом, назначившим комиссию, привлекать к
	работе комиссии на договорной основе экспертов и представителей местных организаций и
	учреждений (проектных, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и т.д.).

	IV. Утверждение материалов и контроль за порядком расследования причин аварий

	20. Акты расследования причин аварий техническими комиссиями в двухнедельный срок
	подлежат утверждению органами, назначившими комиссии.

	Утвержденный акт технической комиссии направляется в 5-дневный срок в территориальный
	орган исполнительной власти, в вышестоящий по подчиненности орган, соответствующий орган
	Госархстройнадзора России республики, края, области, автономной области, автономного округа,
	городов Москвы и Санкт-Петербурга, а по авариям первой категории - в орган прокуратуры по месту,
	где произошла авария.

	Указанные органы Госархстройнадзора в трехдневный срок направляют акт технической
	комиссии и все материалы расследования в Главную инспекцию Госархстройнадзора России.

	По решению органа, назначившего комиссию, акт технической комиссии может направляться
	также в другие организации и учреждения.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	21. Органы Госархстройнадзора России республик, краев, областей, автономной области,
	автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга осуществляют надзор за соблюдением
	установленного порядка расследования причин аварий, произошедших на соответствующих
	территориях, ведут учет аварий по форме согласно Приложению N 3, осуществляют анализ и
	разрабатывают мероприятия по их предупреждению, в установленном порядке направляют
	донесения и материалы расследования аварий в Главную инспекцию.

	22. Главная инспекция Госархстройнадзора России осуществляет общий надзор за соблюдением
	настоящего Положения, организует и осуществляет учет и анализ причин аварий, произошедших на
	территории Российской Федерации, на основе которого подготавливает необходимую оперативную
	информацию и ежегодные технические обзоры причин аварий, разрабатывает мероприятия по
	предупреждению аварий, рекомендуемые для выполнения участниками строительства и органами
	управления, при необходимости готовит предложения о внесении изменений в нормативную и
	проектную документацию.

	Приложение N 1

	к Положению о порядке расследования

	причин аварий зданий и сооружений,

	их частей и конструктивных

	элементов на территории

	Российской Федерации

	                               АКТ

	              ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН

	                     АВАРИИ МЕСТНОЙ КОМИССИЕЙ

	_________________                         ________________________

	   (дата)                                    (место составления)

	    Местная комиссия, назначенная ________________________________

	__________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	         (кем назначена, наименование, дата, N документа)

	в составе председателя ___________________________________________

	                                      (фамилия, имя, отчество,

	__________________________________________________________________

	                занимаемая должность и место работы)

	членов комиссии __________________________________________________

	__________________________________________________________________

	  (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и место работы)

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	составила   настоящий  акт  предварительного  расследования причин

	аварии, произошедшей на __________________________________________

	                        (наименование здания, сооружения,

	__________________________________________________________________

	              его местонахождение и принадлежность)

	    Краткое описание аварии с  указанием  даты  и  времени  суток,

	когда  она произошла,  объема разрушенных конструкций,  количества

	пострадавших и других данных, характеризующих аварию _____________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Состояние здания,    сооружения    перед    аварией:    стадия

	строительства,   степень   возведения   отдельных   конструкций  и

	завершения строительно-монтажных работ, срок эксплуатации и другие

	данные, определяющие состояние здания, сооружения ________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Краткая характеристика  обстоятельств,  при  которых произошла

	авария:  состояние погоды,  работы, производившиеся при возведении

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	или эксплуатации здания,  сооружения и вблизи него непосредственно

	перед аварией, фактические нагрузки и воздействия на конструкции и

	основания зданий, сооружений, возникшие в стадии их возведения или

	эксплуатации и т.п. ______________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Сведения о вынужденной разборке части обрушившихся конструкций

	здания,  сооружений,  о  расположении  конструкций до их разборки,

	место их хранения после разборки _________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Мероприятия, осуществляемые  по предотвращению распространения

	аварии ___________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Предполагаемые причины аварии по результатам опроса  очевидцев

	аварии или объективным данным ____________________________________

	__________________________________________________________________

	    Когда, кем   и   каким   организациям   передано  донесение  о

	произошедшей аварии ______________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Перечень приложений <*>

	    Председатель местной комиссии ________________________________

	                                            (подпись)

	    Члены комиссии                ________________________________

	                                  ________________________________

	                                  ________________________________

	                                  ________________________________

	                                            (подписи)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	--------------------------------

	<*> К акту прилагаются фотоснимки, чертежи, зарисовки или описания зафиксировавшие
	положение конструкций здания, сооружения до срочной разборки в целях спасения пострадавших,
	справка о состоянии погоды, материалы опроса свидетелей аварии и другие материалы по
	усмотрению местной комиссии.

	Приложение N 2

	к Положению о порядке расследования

	причин аварий зданий и сооружений,

	их частей и конструктивных

	элементов на территории

	Российской Федерации

	                                                         Утверждаю

	                                    ______________________________

	                                         (подпись, должность)

	                                    "__" _________________ 199_ г.

	                                 АКТ

	          РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ

	_____________________                      _______________________

	       (дата)                                (место составления)

	    Техническая комиссия, назначенная ____________________________

	                                              (кем назначена,

	__________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	                   наименование, дата, N документа)

	в составе председателя ___________________________________________

	                               (фамилия, имя, отчество,

	__________________________________________________________________

	                 занимаемая должность, место работы)

	членов комиссии __________________________________________________

	                (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

	с участием приглашенных специалистов _____________________________

	                                       (фамилия, имя, отчество,

	__________________________________________________________________

	                       должность, место работы)

	__________________________________________________________________

	составила настоящий   акт   по   расследованию   причин    аварии,

	произошедшей на __________________________________________________

	__________________________________________________________________

	        (наименование здания, сооружения, его местонахождение,

	__________________________________________________________________

	     принадлежность, дата и время суток, когда произошла авария)

	    Подробное описание   аварии   с   указанием  объема  (площади)

	обрушившихся     и     частично     поврежденных      конструкций,

	последовательности   обрушения,   последствий  (полная,  частичная

	приостановка   строительства    или    эксплуатации,    количество

	пострадавших,  ориентировочные  потери  и  т.д.)  и других данных,

	характеризующих в целом масштаб аварии ___________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Основные технические характеристики здания,   сооружения,  его

	размеры, примененные несущие и ограждающие конструкции ___________

	                                                         (размеры

	__________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	    здания в плане, количество пролетов, шаг колонн, описание

	__________________________________________________________________

	                       конструкций и т.п.)

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Наименование:

	    а) проектной    организации,    разработавшей    проект    или

	осуществившей   привязку   типового   или   повторно  применяемого

	индивидуального проекта __________________________________________

	__________________________________________________________________

	    б) экспертных органов, давших заключение по проекту __________

	__________________________________________________________________

	    в) предприятий,  поставивших строительные конструкции, изделия

	и материалы, примененные в разрушенной части здания, сооружения

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    г) строительной организации, осуществлявшей строительство

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    д) монтажной организации, осуществлявшей  монтаж  конструкций

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    е) предприятия,  организации,   учреждения,   в   эксплуатации

	которых находится здание, сооружение _____________________________

	__________________________________________________________________

	    Даты начала строительства и основных этапов возведения  частей

	здания, сооружения, состояние строительства; дата начала и условия

	эксплуатации  здания,  сооружения,  дата  ввода  в   эксплуатацию,

	основные  дефекты,  обнаруженные  в  процессе эксплуатации здания,

	сооружения _______________________________________________________

	__________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	__________________________________________________________________

	    Фамилии должностных    лиц,    непосредственно    руководивших

	строительством, техническим и авторским надзором или эксплуатацией

	здания,  сооружения,  на  котором произошла авария;  наличие у них

	специального технического образования или  права  на  производство

	работ.

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Обстоятельства, при  которых произошла авария и условия работы

	конструкций в момент аварии:

	    атмосферные условия (температура воздуха, сила ветра, величина

	снегового покрова и т.п.) ________________________________________

	__________________________________________________________________

	    нагрузки   и   воздействия,  в  том  числе  не предусмотренные

	проектом _________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    работы, производившиеся  при  строительстве  или  эксплуатации

	здания,  сооружения или вблизи него непосредственно перед  аварией

	(в  том  числе  взрывы,  забивка свай,  рыхление грунта,  подвеска

	грузов к существующим конструкциям и т.п.) _______________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    зафиксированные признаки    предаварийного  состояния  здания,

	сооружения и принятые строящей  или  эксплуатирующей  организацией

	меры по предупреждению аварии ____________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    другие обстоятельства,   которые  могли  способствовать началу

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	или развитию аварии ______________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Краткое изложение объяснений очевидцев аварии ________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Оценка качества       проектных      решений,      выполненных

	строительно-монтажных работ, примененных строительных конструкций,

	изделий и материалов _____________________________________________

	    Оценка отступлений от проекта  и  нарушения  требований  СНиП,

	ГОСТ,  правил  по  технической  эксплуатации  зданий и сооружений,

	подъемно-транспортного  оборудования;  соблюдение  требований   по

	ведению исполнительной документации и т.п. _______________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Оценка результатов   испытаний   материалов,   конструкций   и

	дополнительных исследований, назначенных комиссией _______________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Оценка деятельности   работников   технического  и  авторского

	надзора  (с  указанием  фамилий  и  должностей)   и   организаций,

	осуществляющих контроль за качеством строительно-монтажных работ и

	примененных конструкций,  изделий  и  материалов  (по  результатам

	расследования причин аварии) _____________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за

	проектирование,  	 строительство   и   эксплуатацию  разрушившегося

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	здания, сооружения, его частей или отдельных конструкций _________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Заключение технической  комиссии,   в   котором   указывается:

	установленная     причина    (причины),    вызвавшая    достижение

	конструкциями  или  основаниями  состояния,  приведшего  к  аварии

	здания,   сооружения   (недостаточная   прочность,  жесткость  или

	устойчивость конструкций;  перегрузка в  результате  неправильного

	учета  действующих  нагрузок;  изменение  расчетной  схемы  работы

	конструкций при монтаже; ослабление сечений элементов конструкций,

	узлов,  сварных  швов;  подвеска  к  конструкциям  различного вида

	дополнительного  оборудования;  отсутствие   защиты   конструкций,

	работающих в агрессивной среде;  неравномерная осадка фундаментов;

	пучение грунта;  замачивание  лессовидных  просадочных  грунтов  и

	т.д.). Указывается, в связи с какими нарушениями проекта и рабочей

	документации  или   рабочего   проекта,   требований   нормативных

	документов и    государственных    стандартов   возникла   причина

	(причины),  вызвавшая аварию (отступление от рабочих чертежей  или

	проекта  производства  работ,  несоблюдение  строительных  норм  и

	правил  производства  работ,  а  также   технических   условий   и

	государственных стандартов     при    изготовлении    конструкций,

	примененных  для  строительства,  нарушение   правил   технической

	эксплуатации       зданий,      сооружений,      технологического,

	подъемно-транспортного оборудования,  ошибки  в  проекте  и  др.).

	Указываются   должностные   лица,  причастные  к  непосредственной

	причине аварии ___________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Рекомендации и мероприятия по  ликвидации  последствий  аварии

	(условия  и принятые меры по ускорению возобновления строительства

	или эксплуатации сохранившейся части здания, сооружения до полного

	восстановления  разрушившейся части,  необходимые меры по усилению

	конструкций сохранившейся  части,  мероприятия  по  восстановлению

	обрушившейся   части  здания,  сооружения  и  т.п.),  а  также  по

	предотвращению аварий по аналогичным причинам ____________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    При авариях  на  эксплуатируемом  здании,  сооружении,  дается

	заключение о  его  состоянии  перед  аварией  и  выполнении правил

	технической    эксплуатации,    указывается    дата     последнего

	планово-предупредительного ремонта (плановая и фактическая) ______

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    Приложения к акту:

	    а) акт предварительного расследования причин аварий;

	    б) фотоснимки, чертежи, зарисовки, схемы;

	    в) результаты  лабораторных  испытаний  материалов,  элементов

	конструкций и т.п.;

	    г) проверочные расчеты конструкций;

	    д) справка  о  материальном   ущербе,   включающая   стоимость

	ликвидации   аварии   (ориентировочная),   потери  производства  в

	натуральном выражении (для эксплуатируемых предприятий) и потери в

	денежном выражении (при необходимости);  продолжительность простоя

	объекта в результате аварии (в сутках);

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	    е) заключение экспертов;

	    ж) результаты      дополнительных      инженерно-геологических

	исследований и другие материалы;

	    з) материалы опроса очевидцев и объяснения должностных лиц;

	    и) список лиц (с указанием должностей и организаций, в которых

	работают),  участвовавших в расследовании  причин  аварии,  но  не

	вошедших в состав технической комиссии;

	    к) другие материалы по решению технической комиссии.

	Председатель технической комиссии ________________________________

	                                  (подпись, N служебного телефона)

	                                  "__" ___________________ 199_ г.

	Члены технической комиссии:   ____________________________________

	                              ____________________________________

	                              ____________________________________

	                              ____________________________________

	                              ____________________________________

	                                             (подписи)

	Представители привлеченных

	организаций                   ____________________________________

	                              ____________________________________

	                              ____________________________________

	                              ____________________________________

	                                 (должности, организации, подписи)

	Примечание. Настоящая форма акта учитывает различные возможные случаи аварии, в связи с
	этим в конкретных случаях сведения, указанные в п. п. "а" - "е" акта могут уточняться (дополняться
	или не включаться) в зависимости от характера аварии и заключения о причинах ее вызвавших.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	Приложение N 3

	к Положению о порядке расследования

	причин аварий зданий и сооружений,

	их частей и конструктивных

	элементов на территории

	Российской Федерации

	УЧЕТ СЛУЧАЕВ АВАРИЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ И КОНСТРУКТИВНЫХ
	ЭЛЕМЕНТОВ

	Наименова-	Дата	Проект-	Заказ-	Строи-	Министер-	Назначение
	ние объек-	ава-	ная ор-	чик  	тель-	ство, ве-	объекта   
	та, место	рии	ганиза-	ная  	домство,	(промыш-  
	расположе-	ция   	орга-	осущест-	ленное,   
	ния      	низа-	вляющее 	жилищное, 
	ция  	строи-  	граждан-  
	тельство	ское, сель-
	или     	скохозяй- 
	эксплуа-	ственное и
	тацию   	мелиоратив-
	ное, транс-
	портное) 
	1    	2 	3  	4  	5  	6   	7     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.

	Тип обру-	Обрушив-	Основ-	Причины,	Слу-	Размер    
	шившегося	шиеся  	ная  	сопут- 	чаи 	ущерба от 
	здания,  	кон-   	причи-	ствовав-	трав-	аварии    
	сооружения	струк- 	на,  	шие раз-	ма- 	(в случаях,
	(одноэтаж-	ции, их	выз- 	витию  	тизма	когда такие
	ное, мно-	материал	вавшая	аварии и	расчеты вы-
	гоэтажное)	и объем	аварию	прогрес-	полняются)
	сирующе-
	го обру-
	шения  
	8   	9  	10 	11  	12 	13    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из оцилиндрованного бревна.